## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防站主楼
1.2 | 消防员公寓
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 154182.71
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 44838.72
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防站主楼
拆除工程
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：外墙面块料面层及找平层 2、废料外运运距：15km |  | m2 | 708.2
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除的基层类型：外墙面抹灰层 2、废料外运运距：15km |  | m2 | 28.71
3 | 011607001001 | 屋面刚性层拆除 | 1、拆除的基层类型：露台屋面刚性层 2、废料外运运距：根据现场实际情况，综合考虑 |  | m2 | 31.24
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体位置：绿化花槽、树墩 2、其他：拆除体积按现场实际综合考虑 3、废料外运运距：15km |  | m3 | 5.86
5 | 011606002001 | 墙柱面铝扣板拆除 | 1、拆除的基层类型：墙柱面铝扣板 2、废料外运运距：15km |  | m2 | 12.3
6 | 030701003001 | 空调外机拆除及重新安装 | 1.拆除工作包括：空调外机拆除、外机的搬运及保管 2.空调外机重安装：空调外机的搬运、安装、调试 3.其他：拆除安装数量依据现场需要实际施工为准 |  | 台 | 7
7 | 011707007001 | 外立面门窗保护 | 1. 措施位置：外立面原有门窗 2. 其他：具体措施以实际施工为准 |  | 项 | 1
拆除工程合计
砌筑工程
8 | 010401003001 | 新建花坛 | 1.位置：原花槽位置新建 |  | m3 | 2.18
9 | 010401001001 | 新建树墩 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖结构 2.其他：预留排水管 |  | m3 | 3.43
10 | 010401001002 | 花坛台阶 | 1.位置：原旗杆位置改造 |  | m3 | 2.05
砌筑工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
屋面防水工程
11 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.位置：主楼四层露台 2.面层：水泥砂浆抹光 3.保护层：40厚C25细石混凝土 4.隔离层：聚酯无纺布（200g/m2） 5.防水层：2厚app聚酯胎改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料 6.找平层：30厚C20细石混凝土找2%坡 |  | m2 | 31.24
屋面防水工程合计
墙柱面工程
12 | 011201001001 | 瓷砖（工字拼）外墙面 | 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆 3.找平层：8厚聚合物水泥防水抗裂砂浆，压入0.9@12.7热镀锌钢线网 4.防水层材料种类:2厚聚合物水泥防水涂料（II型） 5.面层厚度、砂浆配合比:CT-1瓷砖，尺寸60*240，5厚专用外墙砖胶粘结合层 |  | m2 | 314.08
13 | 011201001002 | 瓷砖外墙面 | 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆 3.找平层：8厚聚合物水泥防水抗裂砂浆，压入0.9@12.7热镀锌钢线网 4.防水层材料种类:2厚聚合物水泥防水涂料（II型） 5..面层厚度、砂浆配合比:CT-2瓷砖，尺寸600*1200，5厚专用外墙砖胶粘结合层 |  | m2 | 42.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆 3.找平层：8厚聚合物水泥防水抗裂砂浆，压入0.9@12.7热镀锌钢线网 4.防水层材料种类:2厚聚合物水泥防水涂料（II型） |  | m2 | 541.43
15 | 011201001007 | 水泥抹平面 | 1.位置：花坛、树墩 2.其他：具体做法参照设计大样图 |  | m2 | 87.65
墙柱面工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
16 | 011406001001 | 米黄真石漆墙面 | 1.基层:原墙面刷界面剂 2.腻子种类:3厚满刮柔性耐水腻子 3.真石漆：PT-1 4.其他：做法参照设计说明及大样图 |  | m2 | 517.25
17 | 011406001002 | 深灰真石漆墙面 | 1.基层:原墙面刷界面剂 2.腻子种类:3厚满刮柔性耐水腻子 3.真石漆：PT-2 4.其他：做法参照设计说明及大样图 |  | m2 | 24.17
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
18 | 011502008001 | 发泡陶瓷屋檐线 | 1.型号：形状参照图纸大样，具体按实际选定为准 2.其他：含定制成品灯条 |  | m | 37.16
19 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.位置：四楼露台 2.栏杆高度：2.5m |  | m | 16.9
其他装饰工程合计
消防站主楼合计
消防员公寓
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、拆除的基层类型：外墙面块料面层及找平层，厚度按现场实际综合考虑 2、废料外运运距：根据现场实际情况，综合考虑 |  | m2 | 450.9
21 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除的基层类型：外墙面抹灰层，厚度按现场实际综合考虑 2、废料外运运距：根据现场实际情况，综合考虑 |  | m2 | 375.82
22 | 030701003002 | 空调外机拆除及重新安装 | 1.拆除工作包括：空调外机拆除、外机的搬运及保管 2.空调外机重安装：空调外机的搬运、安装、调试 3.其他：拆除安装数量依据现场需要实际施工为准 |  | 台 | 10
23 | 011707007002 | 外立面门窗保护 | 1. 措施位置：外立面原有门窗 2. 其他：具体措施以实际施工为准 |  | 项 | 1
拆除工程合计
墙柱面工程
24 | 011201001005 | 瓷砖外墙面CT-2 | 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆 3.找平层：8厚聚合物水泥防水抗裂砂浆，压入0.9@12.7热镀锌钢线网 4.防水层材料种类:2厚聚合物水泥防水涂料（II型） 5.面层厚度、砂浆配合比:CT-2瓷砖，尺寸600*1200，5厚专用外墙砖胶粘结合层 |  | m2 | 43.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011201001008 | 外墙面栏杆瓷砖 | 1.墙体类型:外墙面栏杆 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆 3.找平层：8厚聚合物水泥防水抗裂砂浆，压入0.9@12.7热镀锌钢线网 5.面层厚度、砂浆配合比:CT-2瓷砖，5厚专用外墙砖胶粘结合层 |  | m2 | 5.75
26 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚DPM15水泥砂浆 3.找平层：8厚聚合物水泥防水抗裂砂浆，压入0.9@12.7热镀锌钢线网 4.防水层材料种类:2厚聚合物水泥防水涂料（II型） |  | m2 | 781.71
墙柱面工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
27 | 011406001003 | 米黄真石漆墙面 | 1.基层:原墙面刷界面剂 2.腻子种类:3厚满刮柔性耐水腻子 3.真石漆：PT-1 4.其他：做法参照设计说明及大样图 |  | m2 | 507.91
28 | 011406001004 | 深灰真石漆墙面 | 1.基层:原墙面刷界面剂 2.腻子种类:3厚满刮柔性耐水腻子 3.真石漆：PT-2 4.其他：做法参照设计说明及大样图 |  | m2 | 18.48
29 | 011406001005 | 灰色真石漆墙面 | 1.基层:原墙面刷界面剂 2.腻子种类:3厚满刮柔性耐水腻子 3.真石漆：PT-3 4.其他：做法参照设计说明及大样图 |  | m2 | 255.32
油漆、涂料、裱糊工程合计
消防员公寓合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
30 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 |  |  | m2 | 2820.9586 |  |  | 69790.52
31 | 粤050401008001 | 施工围栏 | 1.彩钢板临时围蔽 2.围蔽高度:高2m |  | m | 209.57 |  |  | 63388.64
32 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 44838.72 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 |  |  |  |  | 21003.55 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 44838.72
合 计 |  |  |  | 47131.25 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：流花路消防救援站外立面改造项目20241017（审核） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13